附件4：

常设展厅展品线路改造展品位置明细表

| 序号 | 展品名称 | 功率（w） | 楼层 | 中控室配电间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 情绪猜测 | 1000 | 一楼 | 1F-2 |
| 2 | 驾驶飞船 | 5000 |  | 1F-4 |
| 3 | 健康体检中心 | 2000 |  | 1F-1 |
| 4 | 未来服饰 | 1000 |  | 1F-4 |
| 5 | 119电话 | 1000 |  | 1F-1 |
| 6 | LED半导体照明 | 220 | 二楼 | 2F-1 |
| 7 | 氢火箭 | 320 |  | 2F-1 |
| 8 | 十二平均律 | 420 |  | 2F-3 |
| 9 | 共振环 | 350 |  | 2F-3 |
| 10 | 飞行弹射 | 4000 | 三楼 | 3F-1 |
| 11 | 无人驾驶汽车 | 2000 |  | 3F-1 |
| 12 | 汽车的奥秘 | 1500 |  | 3F-1 |
| 13 | 百步穿杨 | 4000 |  | 3F-3 |
| 14 | 智能翻译 | 1000 |  | 3F-7 |
| 15 | 自动驾驶汽车 | 1500 |  | 3F-7 |
| 16 | 智能谱曲 | 5000 |  | 3F-7 |
| 17 | 血管之旅 | 1000 |  | 3F-5 |
| 18 | 脊柱 | 1000 |  | 3F-5 |
| 19 | 大脑剧场 | 2000 |  | 3F-5 |
| 20 | 高铁的信号控制 | 2000 |  | 3F-1 |
| 21 | 宇宙星尘_万物之本 | 1000 | 四楼 | 4F-1 |
| 22 | 太阳系的卫星 | 300 |  | 4F-1 |