附件

江西省科学技术馆幕墙玻璃更换项目    报价函
江西省科学技术馆：

我单位拟就“江西省科学技术馆幕墙玻璃更换项目”进行报价，按附件中的需求进行报价（文件格式详见附件1、2、3）。

联系人：                      

联系电话：                                      

XXXXX

年 月 日
附件1
分项报价表（格式可自拟）

	报价单位(盖章）：
	


	法人或授权代表签字：

	施工地点：
	南昌市红谷滩区赣江北大道608号
	报价日期：
	

	序号
	规格参数
	单位
	数量
	材料费
	人工、辅材费等其他费用
	综合单价（含税）
	位置

	1
	8+1.52PVB+8+12A+8㎜，中空夹胶玻璃
	㎡
	1
	
	
	
	B区幕墙

	2
	8Low-e+12A+8+1.52PVB+8㎜，中空钢化夹胶玻璃
	㎡
	1
	
	
	
	以实际位置为准

	3
	8Low-e+12A+8+2.28PVB+8㎜，中空钢化夹胶玻璃
	㎡
	1
	
	
	
	A区幕墙

	4
	8+2.28PVB+8Low-e+12A+8㎜，中空钢化夹胶玻璃（球幕玻璃）
	㎡
	1
	
	
	
	球体幕墙

	5
	6Low-e+12A+6㎜，中空钢化玻璃
	㎡
	1
	
	
	
	以实际位置为准

	6
	8+1.52PVB+8㎜，超白钢化夹胶玻璃
	㎡
	1
	
	
	
	以实际位置为准

	7
	6+1.52PVB+6㎜，钢化夹胶玻璃
	㎡
	1
	
	
	
	以实际位置为准

	 备 注
	综合单价包含但不限于破损原有玻璃的拆除费、更换玻璃的材料费，结构胶、耐候胶辅材费，高空作业云梯租赁费，人工费，机械费，管理费，税费等，超出费用明细表外的物料和人工花费由供应商自行承担，不再额外收取。总费用以实际更换量进行结算。


附件2

江西省科学技术馆幕墙玻璃更换需求
1.项目内容

1.1本项目为承包维修项目，须按采购方要求拆除指定位置的破损玻璃，并更换新玻璃，更换的玻璃面积按实际位置和面积计算，面积和高度按现场实际位置确定，不做费用退补。

1.2为充分了解项目包含的各类玻璃的位置情况，报价单位可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以便测算更换各类玻璃所需的相关费用，报价单位承担自行勘察现场所发生的费用。
2.承接方式和总价

本项目采取整体打包、包工包料的方式。综合单价包含但不限于破损原有玻璃的拆除费、更换玻璃的材料费，结构胶、耐候胶辅材费，高空作业云梯租赁费，人工费，机械费，管理费，税费等，超出费用明细表外的物料和人工花费由供应商自行承担，不再额外收取。总费用以实际更换面积与对应规格型号的综合单价进行结算。

3.工程质量标准

供应商现场参与玻璃更换施工人员需具备相应高空作业资格（登高架设作业特种作业证和高处安装、维护、拆除作业特种作业证）。供应商应用于本项目的玻璃、材料、配件等应当符合国家标准和行业标准，施工工艺须按国家和行业标准规范施工，因本项目质量问题引发玻璃破碎、掉落等事故，导致采购方、供应商或第三方人员和财产安全受到损失的，由供应商全部承担。本项目质量问题引发的索赔不受协议期限的约束，对协议双方长期有效。
4.时间
4.1开工日期：签订合同后7天内。

4.2合同覆盖采购方2025-2026年内所有破损玻璃。

5.付款方式

本项目不支付工程备料款。每季度按实际维修更换情况付款，经验收合格后，供应商根据协议约定的各类型玻璃综合单价和实际完成的工程量计费并开具增值税普通发票送至甲方，甲方结合实际情况支付工程款。

6.工程验收标准

6.1验收标准：本工程按建筑工程施工质量验收规范执行。

6.2供应商施工完毕后，由采购方组织验收。采购方有权聘请第三方机构或专家对供应商工程质量进行检测及验收，由此产生的费用由供应商承担，且供应商认可上述检测及验收结论。如果供应商施工不符合要求，供应商应当在合同约定期限内修复或重做，否则供应商应承担逾期违约责任。

6.3如果采购方要求调换产品的，供应商应当无偿予以调换。供应商解决问题或调换产品后，质保期限重新计算。

7.质保期

本项目免费质保期为2年，在免费质保期内出现任何非人为损坏等问题由供应商免费维修。

附件3
供应商需提供以下材料：

1.营业执照复印件，法人、委托代理人身份证复印件（复印在一张纸上，加盖供应商公章鲜章）；

2.资质证书复印件加盖供应商公章鲜章；

3.报价函加盖供应商公章鲜章。

